ÇYS-PR-04 ATIK YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

Bu prosedür; GES kurulum sahasında oluşan tüm atıkların kaynağında azaltılması, ayrıştırılması, depolanması, taşınması, kayıt altına alınması ve lisanslı tesislere gönderilmesine ilişkin yöntemleri tanımlar.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-POL-01, ÇYS-TM-01, ÇYS-FR-01, ESS3, Atık Yönetimi Yönetmeliği

2. KAPSAM

Saha inşaat faaliyetleri, montaj, bakım-onarım, idari alanlar, depo ve taşeron faaliyetlerinde oluşan tüm tehlikeli ve tehlikesiz atıkları kapsar.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-PL-01, ÇYS-EK-01, ÇYS-PR-05

3. TANIMLAR

Atık: Faaliyetler sonucu oluşan, çevreye zarar verme potansiyeli olan maddeler.

Tehlikeli Atık: Yönetmelikte tehlikeli olarak sınıflandırılan atık türleri.

Geçici Depolama Alanı: Atıkların geçici olarak tutulduğu uygun alan.

İlgili Dokümanlar: Atık Yönetimi Yönetmeliği, ÇYS-FR-02

4. SORUMLULUKLAR

Çevre Müdürü: Atık yönetim sürecinin genel yönetimi ve mevzuat uyumundan sorumludur.

Saha Çevre Uzmanı: Atık ayrıştırma, kayıt tutma ve saha denetimlerini yürütür.

Atık Sorumluları: Atıkların doğru şekilde toplanması ve konteynerlere taşınması.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-TM-01 Atık Ayrıştırma Talimatı

5. UYGULAMA

1. Atıklar kaynağında ayrıştırılır.

2. Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrı renk kodları ile toplanır.

3. Atıklar etiketlenerek geçici depolama alanına taşınır.

4. ÇYS-FR-01 ile günlük, ÇYS-FR-02 ile aylık kayıt tutulur.

5. Atıklar lisanslı tesislere UATF ile gönderilir.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-TM-01, ÇYS-TM-07, ÇYS-FR-01, ÇYS-FR-02

6. KAYITLAR

- ÇYS-FR-01 Günlük Atık Takip Formu

- ÇYS-FR-02 Aylık Atık Beyan Formu

- UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu)

7. ESS ATIF TABLOSU

ESS1: Genel çevresel risk yönetimi.

ESS3: Kaynak verimliliği ve kirlilik önleme – Atık yönetiminin tamamı.

8. MEVZUAT ATIFLARI

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Sıfır Atık Yönetmeliği

- Ambalaj Atıkları Yönetmeliği

- ISO 14001 Madde 8.1