| Doküman Kodu: | INO-TACF-12.9 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# ÇYS-PR-05 SU VE ATIKSU YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

## 1. AMAÇ

Bu prosedür; GES kurulum sahasında su tüketiminin kontrolü, atıksu oluşumunun yönetilmesi, arıtma/bertaraf süreçlerinin planlanması ve kayıt altına alınmasına ilişkin esasları tanımlar.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-POL-01, ÇYS-PR-04, ÇYS-TM-02, ÇYS-FR-05, ESS3, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

## 2. KAPSAM

Saha içi içme-kullanma suyu, proses suyu, temizlik suyu, atıksu oluşumu, fosseptik/paket arıtma sistemleri ve mobil ofislerdeki su/atıksu süreçleri.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-PL-01, ÇYS-PR-03, ÇYS-EK-01

## 3. TANIMLAR

Atıksu: Kullanım sonucu kirlenmiş su.

Paket Arıtma: Atıksuların arıtılmasını sağlayan kompakt arıtma ünitesi.

Su Tüketimi: Sahada kullanılan günlük/aylık toplam su miktarı.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-05 Su Kayıt Formu

## 4. SORUMLULUKLAR

Çevre Müdürü: Su-Atıksu planlaması, ölçme ve izleme faaliyetlerinden sorumludur.

Saha Çevre Uzmanı: Günlük tüketim kayıtlarını toplar, atıksu sevkiyat süreçlerini yürütür.

Atıksu Sorumlusu/Taşeron: Vakum, tanker boşaltımı, sızıntı kontrolü.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-TM-02 Su Tasarrufu Talimatı

## 5. UYGULAMA

1. Su tüketimi günlük olarak sayaçlardan okunur.

2. Tanker ile taşınan su miktarları sevk fişleri ile doğrulanır.

3. Atıksu fosseptik/paket arıtma sistemine yönlendirilir.

4. Paket arıtmada çamur yönetimi mevzuata uygun yürütülür.

5. Aylık su ve atıksu bilançosu hazırlanır.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-05 Su Kayıt Formu, ÇYS-FR-11 Olay Bildirim Formu

## 6. KAYITLAR

- ÇYS-FR-05 Su Tüketim Kayıt Formu

- Atıksu Sevk Formları

- Sayaç Okuma Tutanakları

## 7. ESS ATIF TABLOSU

ESS1: Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı.

ESS3: Kaynak verimliliği ve kirlilik önleme – Su/atıksu yönetimi.

## 8. MEVZUAT ATIFLARI

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

- Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği

- ISO 14001 Madde 8.1