| Doküman Kodu: | INO-TACF-12.9 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# ÇYS-PR-18 KAZI ve DOLGU YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

## 1. AMAÇ

Bu prosedür; GES kurulum sahasında gerçekleştirilen kazı ve dolgu faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmak, toprak kirliliği risklerini önlemek, atık oluşumunu kontrol etmek ve mevzuata uygun işlemleri standartlaştırmak amacıyla uygulanacak yöntemleri tanımlar.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-POL-01, ÇYS-PR-04, ÇYS-FR-22, ESS1, ESS3

## 2. KAPSAM

İç yollar, kablo kanalları, inverter temelleri, panel ayakları, hendekler ve tüm altyapı kazı/dolgu faaliyetleri bu prosedür kapsamındadır.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-PL-01, ÇYS-PR-07

## 3. TANIMLAR

KAZI: Zeminin gevşetilmesi ve yerinden alınması işlemi.

DOLGU: Kazı malzemesinin uygun alana serilmesi ve sıkıştırılması.

TOKSİK TOPRAK: Kirlenme ihtimali olan veya şüpheli toprak.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-22 Kazı-Dolgu Günlük Kontrol Formu

## 4. SORUMLULUKLAR

Çevre Müdürü: Kazı-dolgu çevresel kontrol planını onaylar.

Saha Çevre Uzmanı: Toprak kirliliği ve toz emisyonu kontrollerini yürütür.

Şantiye Şefi: Kazı-dolgu faaliyetlerini planlar ve koordine eder.

Taşeronlar: Saha kurallarına uygun çalışmakla yükümlüdür.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-TM-06 Toz Kontrol Talimatı

## 5. UYGULAMA

1. Kazı başlamadan önce alan kontrol edilir ve kayıt altına alınır.

2. Hafriyat toprağı tehlikesiz/tehlikeli ayrımı yapılarak yönetilir.

3. Atık içeren toprak tespit edilirse analiz yapılır ve ayrı depolanır.

4. Dolgu malzemesi uygun zemin üzerine serilir ve sıkıştırılır.

5. Toz kontrolü için sulama yapılır.

6. Günlük kazı-dolgu kontrol formu doldurulur.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-22, ÇYS-PR-07

## 6. KAYITLAR

- ÇYS-FR-22 Kazı-Dolgu Kontrol Formu

- Hafriyat sevk fişleri

- Toprak analiz raporları

## 7. ESS ATIF TABLOSU

ESS1: Toprak ve arazi kullanım etkileri.

ESS3: Kirlilik önleme ve kaynak verimliliği.

## 8. MEVZUAT ATIFLARI

- Hafriyat Toprağı Yönetmeliği

- Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

- ISO 14001 Madde 8.1