| Doküman Kodu: | INO-TACF-12.9 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# ÇYS-PR-22 ACİL DURUM VE ÇEVRESEL MÜDAHALE PROSEDÜRÜ

## 1. AMAÇ

Bu prosedür; GES kurulum sahasında meydana gelebilecek çevresel acil durumlara (sızıntı, dökülme, yangın, kimyasal temas, su/atık su taşkını, toprak kirliliği vb.) hızlı ve etkin müdahale edilmesini sağlamak amacıyla uygulanacak yöntemleri tanımlar.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-POL-01, ÇYS-PR-07, ÇYS-PR-20, ÇYS-PR-21, ESS1, ESS4

## 2. KAPSAM

Saha genelinde çevresel acil durumlara neden olabilecek tüm olaylar; yakıt sızıntısı, kimyasal dökülme, yangın kaynaklı kirlilik, fosseptik taşması, drenaj tıkanıklığı, doğal afet kaynaklı kirlilik durumları.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-PL-02 Acil Durum Planı, ÇYS-TM-19

## 3. TANIMLAR

Acil Durum: Çevreye, insan sağlığına veya ekipmana zarar verme potansiyeli bulunan beklenmeyen olay.

Dökülme/Sızıntı: Kimyasal, yakıt veya tehlikeli maddelerin kontrolsüz olarak çevreye yayılması.

Müdahale Ekibi: Çevresel acil durumlara müdahale için belirlenen personel.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-26 Acil Durum Olay Kayıt Formu

## 4. SORUMLULUKLAR

Çevre Müdürü: Acil durum müdahale stratejisini onaylar ve uygulanmasını sağlar.

Saha Çevre Uzmanı: Olayı değerlendirir, müdahaleyi başlatır ve raporlar.

Müdahale Ekibi: Sızıntı/dökülme ekipmanlarını kullanarak olaya doğrudan müdahale eder.

Tüm Çalışanlar: Olayı derhal bildirmekle yükümlüdür.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-TM-19 Acil Durum Müdahale Talimatı

## 5. UYGULAMA

1. Olay tespit edildiğinde en yakın ekip lideri bilgilendirilir.

2. Tehlike alanı işaretlenerek giriş çıkışlar durdurulur.

3. Dökülme kitleri ile yayılma kontrol altına alınır (absorban, bariyer, kürek vb.).

4. Yangın riski varsa itfaiye çağrılır.

5. Kirlenmiş malzemeler tehlikeli atık olarak toplanır ve ÇYS-FR-26 formuna işlenir.

6. Olay sonrası kök neden analizi yapılır ve düzeltici faaliyet başlatılır.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-26, ÇYS-FR-10, ÇYS-PR-15

## 6. KAYITLAR

- ÇYS-FR-26 Acil Durum Olay Kayıt Formu

- Müdahale fotoğrafları

- Kök neden analiz raporları

- Tehlikeli atık bertaraf fişleri

## 7. ESS ATIF TABLOSU

ESS1: Çevresel risk yönetimi ve acil müdahale gereklilikleri.

ESS4: Toplum sağlığı ve güvenliği – acil durum tepkisi.

## 8. MEVZUAT ATIFLARI

- 2872 Çevre Kanunu

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Kimyasal Maddelerle Çalışma Yönetmeliği

- ISO 14001 Madde 8.2