| Doküman Kodu: | INO-TACF-12.9 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# ÇYS-PR-25 İNŞAAT SONRASI REHABİLİTASYON ve SAHA İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

## 1. AMAÇ

Bu prosedür; GES kurulum projesi tamamlandıktan sonra sahada yürütülecek çevresel rehabilitasyon, iyileştirme, doğal alan restorasyonu, atık temizliği ve arazi düzenleme çalışmalarının standart şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-POL-01, ÇYS-PR-18, ÇYS-PR-23, ESS1, ESS6

## 2. KAPSAM

Panel montaj alanları, kazı-dolgu bölgeleri, geçici depolama alanları, şantiye yolları, mobilizasyon alanı, lojman ve ofis alanları, geçici tesislerin sökümü dahil tüm inşaat sonrası faaliyetler.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-PR-24, ÇYS-PL-03

## 3. TANIMLAR

Rehabilitasyon: Bozulmuş alanların eski çevresel niteliğine kavuşması için yapılan iyileştirme faaliyetleri.

Restorasyon: Flora-fauna habitatlarının yeniden kazandırılması.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-29 Rehabilitasyon İzleme Formu

## 4. SORUMLULUKLAR

Çevre Müdürü: Rehabilitasyon planını onaylar ve koordinasyonu sağlar.

Saha Çevre Uzmanı: Restorasyon alanlarını belirler, izleme çalışması yapar.

Şantiye Şefi: Söküm, hafriyat düzenleme ve alan temizliğini yürütür.

Taşeronlar: Atık temizliği ve alan düzenleme çalışmalarını uygular.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-TM-22 Rehabilitasyon Talimatı

## 5. UYGULAMA

1. Şantiye kapanmadan önce tüm geçici yapılar sökülür ve alan temizlenir.

2. Hafriyat yığınları düzeltilir, eğim ve drenaj uygun hale getirilir.

3. Kirlenmiş topraklar tespit edilirse bertaraf edilir.

4. Alan doğal topografyasına uygun hale getirilir.

5. Yerli bitki türleri ile yeniden ağaçlandırma ve tohumlama yapılır.

6. Flora-fauna habitatı eski haline getirilmeye çalışılır.

7. Tüm süreçler ÇYS-FR-29 formu ile kayıt altına alınır.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-29, ÇYS-PR-23, ÇYS-PR-20

## 6. KAYITLAR

- ÇYS-FR-29 Rehabilitasyon İzleme Formu

- Fotoğraf kayıtları

- Toprak analiz raporları

## 7. ESS ATIF TABLOSU

ESS1: Saha iyileştirme ve risk azaltma gereklilikleri.

ESS6: Habitat restorasyonu ve biyolojik çeşitliliğin korunması.

## 8. MEVZUAT ATIFLARI

- Çevre Kanunu

- Toprak Kirliliği Yönetmeliği

- Ağaçlandırma Yönetmeliği

- ISO 14001 Madde 8.1