| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI12 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-12 ENERJİ VE YAKIT KULLANIM TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES şantiyesinde enerji ve yakıt kullanımının çevresel etkilerini azaltmak, verimliliği artırmak ve ISO 14001, ISO 50001, ESS1–ESS3 gerekliliklerine uygun şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Şantiye sahasında kullanılan jeneratörler, iş makineleri, yakıt tankerleri, araçlar, aydınlatma, ofis enerji tüketimleri ve tüm yakıt/enerji tüketen ekipmanları kapsar.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Enerji Verimliliği Kanunu

- Atık Yağ Yönetmeliği

- Çevre Kanunu

- Hava Kalitesi Yönetmelikleri

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

- ESS3 Resource Efficiency

ÇYS Dokümanları:

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- PR15 Su ve Enerji Yönetimi Prosedürü

- PR16 Toprak Kirliliği Prosedürü

- PL04 Enerji Yönetim Planı

- FR30 Yakıt Tüketim Formu

- FR24 Toprak Kirliliği Bildirim Formu

## 4. TANIMLAR

- Yakıt Tüketim Oranı: Saatlik veya günlük yakıt kullanım miktarı.

- Enerji Verimliliği Önlemleri: Enerji tüketimini azaltmaya yönelik uygulamalar.

- Eco-Mod: Araç ve makinelerde düşük tüketim modu.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Enerji ve yakıt tüketim kayıtlarını takip eder.

• FR30 formunun doldurulmasını sağlar.

- Şantiye Şefi:

• Aşırı tüketim durumlarında ilgili ekipleri bilgilendirir.

- Operatörler:

• Yakıt dolumu sırasında dökülmeleri önler.

• Tüketimi etkileyen uygunsuzlukları bildirir.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Yakıt Dolumu

- Yakıt dolumu yalnızca yetkili personel tarafından yapılır.

- Dolum sırasında sızıntı ve dökülmelere karşı absorban hazır bulundurulur.

- Dökülme olursa FR24 doldurulur.

6.2 Jeneratör Kullanımı

- Haftalık bakım yapılır.

- Yük kapasitesine uygun çalıştırılır.

- Gereksiz çalıştırma yapılmaz.

6.3 Araç ve Makine Kullanımı

- Rölanti süresi minimumda tutulur.

- Eco-mod kullanımı teşvik edilir.

- Periyodik bakım yapılır.

6.4 Enerji Tasarrufu Adımları

- LED aydınlatma kullanılır.

- Ofislerde gereksiz ışıklar kapatılır.

- Klimada 24–26°C aralığı kullanılır.

- Kompresör hava kaçakları aylık kontrol edilir.

6.5 Yakıt Tüketim Kayıtları

- Günlük tüketim FR30'a işlenir.

- Haftalık enerji raporu hazırlanır.

- Aylık değerlendirme PL04 kapsamında yapılır.

## 7. KONTROL VE İZLEME

- Günlük dolum kayıtları kontrol edilir.

- Haftalık sahada yakıt kaçak kontrolü yapılır.

- Aylık enerji ve yakıt raporu hazırlanır.

## 8. UYGUNSUZLUK VE DÖF

- Sızıntı → FR24 doldurulur + PR22 acil durumu tetiklenir.

- Aşırı tüketim → Kök neden analizi yapılır.

- Uygun olmayan depolama → FR10 DÖF açılır.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu alan ilerleyen revizyonlarda doldurulacaktır.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |