| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI37 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-37 SAHA TOZ BASTIRMA VE YOL SULAMA TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat, Karapınar 500 MW GES kurulum sahasında toz oluşumunu kontrol altına almak, çevresel etkileri azaltmak, çalışan sağlığını korumak ve ESS3 kapsamında gerekli toz bastırma uygulamalarının düzenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Saha içi yollar, kazı–dolgu alanları, ağır makine güzergâhları, malzeme stok sahaları, panel montaj alanları ve toz oluşum potansiyeli taşıyan tüm açık çalışma alanları kapsam dahilindedir.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Çevre Kanunu

- Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ESS1–ESS3 Çevresel Performans Gereklilikleri

ÇYS Dokümanları:

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- PR15 Su Yönetimi Prosedürü

- PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- WI25 Su Tasarrufu Talimatı

- WI31 Tanker Su Yönetimi Talimatı

- FR18 Su Tüketim Formu

- FR33 Toz Bastırma Kontrol Formu

## 4. TANIMLAR

- Toz Bastırma: Su veya uygun yöntemlerle tozun havaya karışmasının kontrol altına alınması.

- Yol Sulama: Sahadaki yolların su tankerleri ile belirli periyotlarda sulanması.

- Kritik Alan: Yoğun araç trafiği veya rüzgâr etkisinin yüksek olduğu alanlar.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Toz seviyelerini değerlendirir.

• Sulama periyotlarını belirler.

• FR33 formunun doldurulmasını takip eder.

- Saha Şefi:

• Tanker rotalarını belirler.

• Sulama ekibinin koordinasyonunu sağlar.

- Tanker Operatörü:

• Belirlenen rotalara uygun sulama yapar.

• Günlük su tüketimini FR18’e işler.

- Çalışanlar:

• Aşırı tozlanma durumlarını Çevre Birimine bildirir.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Yol Sulama Periyotları

- Ana yollar: 3–4 kez/gün

- Ara yollar: 1–2 kez/gün

- Rüzgâr > 25 km/s ise sıklık arttırılır.

6.2 Kazı–Dolgu Alanlarında Toz Kontrolü

- Ekskavatör çalışma alanları çevresel risk derecesine göre saatlik sulanır.

- Kamyon yükleme–boşaltma alanları düzenli nemlendirilir.

6.3 Panel Montaj Alanlarında Toz Yönetimi

- Kuru zeminlerde toz bulutu oluşmadan sulama yapılmalıdır.

6.4 Su Kaynaklarının Kullanımı

- Kullanılan su miktarı FR18 ile kayıt altına alınır.

- Gereksiz sulama yapılmaz.

6.5 Alternatif Toz Kontrol Önlemleri

- Gerekli durumlarda geçici yol stabilize malzeme serilebilir.

- Rüzgâr bariyerleri kurulabilir.

## 7. KONTROL ve İZLEME

- Günlük toz gözlemi yapılır.

- Haftalık FR33 Toz Bastırma Kontrol Formu doldurulur.

- Bulgular PR07 doğrultusunda raporlanır.

## 8. UYGUNSUZLUK ve DÖF

- Yetersiz sulama → Sıklık arttırılır + DÖF açılır.

- Su tüketiminin kayıt dışı olması → Uyarı + yeniden eğitim.

- Kritik alanlarda toz şikayeti → Acil sulama.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu bölüm ilerleyen revizyonlarda güncellenecektir.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |