# CL03 – GÜNLÜK SU KAÇAĞI VE TESİSAT KONTROL CHECKLISTİ

## İlgili Dokümanlar / Atıflar

- PR15 – Su Yönetimi Prosedürü

- WI31 – Su Tesisat Kontrol Talimatı

- FR13 – Günlük Su Kaçak Kontrol Formu

## Kontrol Maddeleri

1. Tanker su seviyesi kontrol edildi mi?

2. Depo ve şebeke hatlarında kaçak var mı?

3. Yemekhane – tuvalet – duş alanlarında su akışı normal mi?

4. Kollektör ve bağlantı noktalarında sızıntı mevcut mu?

5. Acil durum için yeterli su stoğu bulunuyor mu?

6. Su birikintisi veya zemin kayganlığı riski gözlendi mi?

7. Geri dönüş hatlarında tıkanıklık var mı?

8. Tesisatlarda vibrasyon, çatlak veya gevşek bağlantı var mı?

9. Kuyu / tanker dolum alanı düzenli mi?

10. Uygunsuzluk tespit edildi mi?

Kontrol Eden: ___________________    Tarih: ____ / ____ / 2025