# CL13 – HAFTALIK KİMYASAL ve YAKIT DEPOSU CHECKLISTİ

## İlgili Dokümanlar / Atıflar

- PR14 – Kimyasal Yönetimi Prosedürü

- PR07 – Operasyonel Kontrol Prosedürü

- WI32 – Kimyasal & Yakıt Deposu Yönetimi Talimatı

- FR23 – Haftalık Kimyasal ve Yakıt Deposu Kontrol Formu

## Kontrol Maddeleri

1. Kimyasal depolama kapları etiketli ve hasarsız mı?

2. Yakıt depolama tankında sızıntı veya korozyon gözlemlendi mi?

3. Dökülme tepsisi (spill tray) dolu veya taşmış mı?

4. Kimyasal MSDS dokümanları erişilebilir durumda mı?

5. Depoda uygun havalandırma mevcut mu?

6. Acil durum ekipmanları (absorbent, dökülme kiti, göz duşu) eksiksiz mi?

7. Yakıt transfer hortumlarında çatlak veya deformasyon var mı?

8. Kimyasal ve yakıt varilleri uygun şekilde istiflenmiş mi?

9. Zemin bütünlüğü sağlam mı? (çatlak, delik, birikinti vb.)

10. Uygunsuzluk tespit edildi mi?

Kontrol Eden: ___________________    Tarih: ____ / ____ / 2025