| Doküman Kodu: | INO-TACF-PR08 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# ÇYS-PR-08 KİMYASAL YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

## 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, GES sahasında kullanılan tüm kimyasalların güvenli depolanması, taşınması, etiketlenmesi, kullanılması ve bertaraf edilmesi süreçlerini kontrol ederek çevresel riskleri en aza indirmek ve ISO 14001 gerekliliklerine uygunluğu sağlamaktır.

## 2. KAPSAM

Bu prosedür; yağlar, gresler, temizlik kimyasalları, solventler, yakıtlar ve diğer tüm kimyasal içerikli maddelerin depolanması, kullanımı ve atık yönetimini kapsar.

## 3. SORUMLULUKLAR

• Çevre Mühendisi: Kimyasal yönetimi sürecinin uygulanmasını ve kayıtların tutulmasını sağlar.

• Depo Sorumlusu: Kimyasalların güvenli depolanmasını sağlar.

• Tüm Çalışanlar: Kimyasal kullanım talimatlarına uymakla sorumludur.

## 4. UYGULAMA

1. Alana giren tüm kimyasallar MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) ile birlikte kabul edilir.

2. Kimyasallar etiketli, kapalı ve sağlam ambalajlarda depolanır.

3. Tehlikeli kimyasallar ayrı bölümlerde depolanır.

4. Kimyasal dökülme kiti depolama alanında hazır bulundurulur.

5. Kullanılan kimyasallar FR-12 Kimyasal Depolama Kontrol Formu ile düzenli takip edilir.

6. Kimyasal atıklar ÇYS-PR-05 Atık Yönetimi Prosedürü'ne uygun depolanır ve bertaraf edilir.

7. Uygunsuzluklar FR-10 DÖF Formu'na kaydedilir.

## 5. ACİL DURUM YÖNETİMİ

Herhangi bir kimyasal dökülme, sızıntı veya yangın durumunda ÇYS-PR-22 Acil Durum Yönetimi Prosedürü uygulanır.

## 6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

• ÇYS-PR-05 Atık Yönetimi Prosedürü

• ÇYS-PR-22 Acil Durum Yönetimi Prosedürü

• FR-12 Kimyasal Depolama Kontrol Formu

• Atık Yönetimi Yönetmeliği

• ESS3 – Kirlilik Önleme ve Kaynak Verimliliği