| Doküman Kodu: | INO-TACF-12.9 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# ÇYS-PR-19 GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

## 1. AMAÇ

Bu prosedür; GES kurulum sahasında oluşan gürültü seviyelerinin kontrolü, ölçülmesi, kayıt altına alınması ve mevzuat limitlerine uygunluğun sağlanması için uygulanacak yöntemleri tanımlar.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-POL-01, ÇYS-PR-07, ESS1, Gürültü Kontrol Yönetmeliği

## 2. KAPSAM

Tüm iş makineleri, araçlar, jeneratörler, inşaat ekipmanları, kazı-dolgu faaliyetleri ve saha operasyonlarından kaynaklanan gürültü.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-PL-01, ÇYS-PR-19

## 3. TANIMLAR

Gürültü: İstenmeyen ve rahatsız edici ses.

Desibel (dB): Ses seviyesinin ölçü birimi.

Gürültü Kaydı: Ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınması.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-23 Gürültü Ölçüm Formu

## 4. SORUMLULUKLAR

Çevre Müdürü: Gürültü yönetim planını onaylar.

Saha Çevre Uzmanı: Gürültü ölçümlerini yapar ve kayıt tutar.

Şantiye Şefi: Gürültülü faaliyetlerin planlanmasını sağlar.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-TM-17 Gürültü Kontrol Talimatı

## 5. UYGULAMA

1. Gürültü kaynakları belirlenir.

2. Ölçümler günlük/haftalık olarak yapılır.

3. Limit aşımı olması durumunda faaliyet durdurulur veya önlem alınır.

4. Gürültü bariyerleri, izolasyon ve bakım faaliyetleri uygulanır.

5. Kayıtlar ÇYS-FR-23 formu ile saklanır.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-23, ÇYS-PR-18

## 6. KAYITLAR

- ÇYS-FR-23 Gürültü Ölçüm Kayıt Formu

- Makine bakım formları

- Gürültü analiz raporları

## 7. ESS ATIF TABLOSU

ESS1: Fiziksel çevre etkileri kapsamında gürültü yönetimi.

ESS4: Toplum sağlığı ve güvenliği – gürültü etkileri.

## 8. MEVZUAT ATIFLARI

- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

- ISO 14001 Madde 8.1

- İş Sağlığı ve Güvenliği Gürültü Yönetmeliği