| Doküman Kodu: | INO-TACF-12.9 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# ÇYS-PR-21 SU KİRLİLİĞİ KONTROL PROSEDÜRÜ

## 1. AMAÇ

Bu prosedür; GES kurulum sahasında yüzey suyu, yeraltı suyu ve atıksu kaynaklı kirliliğin önlenmesi, kontrol edilmesi, numune alma, analiz, raporlama ve müdahale süreçlerinin standartlaştırılması amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-POL-01, ÇYS-PR-04, ÇYS-PR-07, ÇYS-FR-25, ESS1, ESS3

## 2. KAPSAM

Sahadaki tüm su kaynakları, fosseptik, yağmur suyu drenaj hatları, araç yıkama alanları, kimyasal depolar, yakıt tankı çevresi ve yüzey akışının etkilediği tüm bölgeler kapsam içindedir.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-PR-20, ÇYS-TM-18

## 3. TANIMLAR

Su Kirliliği: Suya karışan tehlikeli madde, petrol türevleri veya kirletici unsur.

Atıksu: Her türlü kullanılmış ve kirlenmiş su.

Numune: Su kalitesinin analizi amacıyla alınan temsil edici örnek.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-25 Su Numune Kayıt Formu

## 4. SORUMLULUKLAR

Çevre Müdürü: Su kalitesi yönetim planını onaylar ve takip eder.

Saha Çevre Uzmanı: Numune alma, ölçüm yapma, kayıt oluşturma ve uygunsuzlukları raporlama görevini yürütür.

Taşeronlar: Yıkama, drenaj ve kimyasal kullanım alanlarında kurallara uymakla yükümlüdür.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-TM-18 Numune Alma Talimatı

## 5. UYGULAMA

1. Sahadaki tüm drenaj hatları ve su birikme alanları günlük olarak kontrol edilir.

2. Yakıt ve kimyasal depolama alanlarında sızıntı kontrolü yapılır.

3. Şüpheli durumlarda numune alınarak yetkili laboratuvara gönderilir.

4. Limit aşımı olması halinde acil müdahale planı devreye alınır.

5. Atıksu fosseptik tankı düzenli olarak vidanjör ile boşaltılır.

6. Yağmur suyu kanalları temiz ve tıkanıklığa karşı açık tutulur.

İlgili Dokümanlar: ÇYS-FR-25, ÇYS-PR-07

## 6. KAYITLAR

- ÇYS-FR-25 Su Numune Kayıt Formu

- Laboratuvar analiz raporları

- Fosseptik vidanjör makbuzları

- Sızıntı müdahale kayıtları

## 7. ESS ATIF TABLOSU

ESS1: Su kirliliği risklerinin yönetimi.

ESS3: Su kaynaklarının korunması ve kirlilik önleme gereklilikleri.

## 8. MEVZUAT ATIFLARI

- Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

- Atıksu Arıtma Yönetmelikleri

- ISO 14001 Madde 8.1