| Doküman Kodu: | INO-TACF-PL01 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# PL-01 ATIK YÖNETİM PLANI

## 1. AMAÇ

Bu plan Karapınar 500 MW GES sahasında oluşan tüm atıkların; ayrıştırılması, depolanması, taşınması, geri dönüşümü veya bertarafının Çevre Mevzuatı, ISO 14001 ve Dünya Bankası ESS1–ESS3 standartlarına uygun yürütülmesini sağlar.

## 2. KAPSAM

Bu plan; yüklenici, alt yüklenici, ofisler, yatakhaneler, yemekhaneler ve saha çalışanlarını kapsar.

## 3. DAYANAK & İLGİLİ DOKÜMANLAR

İlgili Prosedürler:

- ÇYS-PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- ÇYS-PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- ÇYS-PR16 Toprak Kirliliği Prosedürü

- ÇYS-PR22 Acil Durum Prosedürü

İlgili Formlar:

- FR01 Atık Takip Formu

- FR02 Atık Geçici Depolama Kontrol Formu

- FR03 Ambalaj Atık Ayrıştırma Formu

- FR13 Toz Kontrol Formu

- FR18/FR24 Toprak Kirliliği Formları

- FR21 5S – Temizlik Formu

Mevzuat:

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Sıfır Atık Yönetmeliği

- ISO 14001:2015

- Dünya Bankası ESS1–ESS3

## 4. TANIMLAR

- Atık Sahası: 400 m² tehlikesiz / 150 m² tehlikeli alan

- ATK: Atık Takip Kodu

- Geçici Depolama: Yönetmelikte belirtilen süre

## 5. ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

5.1 Kaynağında Ayrıştırma

Atıklar renk kodlarına göre ayrılır.

5.2 Geçici Depolama Alanı Yönetimi

Haftalık FR02 kontrolü yapılır.

5.3 Atık Takibi

Tüm atıklar FR01 ile kayıt altına alınır.

5.4 Tehlikeli Atık Yönetimi

Etiketleme, depolama süresi, FR24 kayıt zorunludur.

5.5 Geri Dönüşüm

Lisanslı tesislere gönderim ve kayıt tutulması.

5.6 Alt Yükleniciler

Uygunsuzluklar FR10 ile kayıt altına alınır.

5.7 Eğitim

Kayıtlar FR04–FR06 ile takip edilir.

5.8 İzleme

Aylık KPI raporu FR20 ile hazırlanır.

## 6. ACİL DURUM ATIK YÖNETİMİ

Dökülme/sızıntı durumunda FR24 doldurulur, alan izole edilir, DÖF açılır.

## 7. RAPORLAMA

Aylık atık KPI raporu, yıllık çevresel izleme raporu hazırlanır.

## 8. PLANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Plan yılda en az bir kez gözden geçirilir ve gerekli revizyon yapılır.