| Doküman Kodu: | INO-TACF-PL08 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# PL-08 ÇEVRESEL İZLEME PLANI

## 1. AMAÇ

Bu plan; Karapınar 500 MW GES sahasında gerçekleştirilen tüm çevresel izleme faaliyetlerinin ISO 14001, ulusal mevzuat ve Dünya Bankası ESS1–ESS3 standartlarına uygun şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Bu plan; su, enerji, toz, gürültü, atık, flora–fauna, kazı–dolgu ve saha temizlik/5S izleme faaliyetlerini kapsar. Alt yüklenici faaliyetleri dahildir.

## 3. DAYANAK & İLGİLİ DOKÜMANLAR

Prosedürler:

- ÇYS-PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- ÇYS-PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- ÇYS-PR14 Enerji ve Su Yönetimi

- ÇYS-PR17 Gürültü Yönetimi

- ÇYS-PR18 Kazı-Dolgu

- ÇYS-PR19 Ekosistem Yönetimi

- ÇYS-PR15 Su Yönetimi

Formlar:

- FR14 Su Tüketimi Formu

- FR15 Yakıt Tüketimi Formu

- FR16 Jeneratör Formu

- FR17 Su Kalitesi Formu

- FR18 Toprak Kirliliği Formu

- FR19 Gürültü Formu

- FR20 KPI Formu

- FR21 5S Formu

- FR22 Kazı-Dolgu Formu

- FR23 Gürültü Ölçüm Kayıt Formu

- FR24 Toprak Olay Formu

- FR25 Su Numune Kayıt Formu

- FR27 Flora–Fauna Formu

- FR29 Enerji Takip Formu

Standartlar:

- ISO 14001:2015 Madde 9

- Dünya Bankası ESS1–ESS3

## 4. İZLEME PARAMETRELERİ VE PERİYOTLARI

Su Tüketimi (FR14) – Aylık

Yakıt Tüketimi (FR15) – Aylık

Jeneratör Kontrol (FR16) – Haftalık / Aylık

Su Kalitesi (FR17/FR25) – 3 Aylık / Gerektiğinde

Toprak Kirliliği (FR18/FR24) – Sürekli İzleme

Gürültü Seviyesi (FR19) – Aylık

Gürültü Ölçümleri (FR23) – İhtiyaca Bağlı / Şikayet Üzerine

Toz İzleme (FR13) – Haftalık

Atık İzleme (FR01–FR03) – Aylık

Flora–Fauna (FR27) – Aylık

Kazı-Dolgu İzleme (FR22) – Günlük / Haftalık

5S Temizlik (FR21) – Haftalık

Enerji Tüketimi (FR29) – Aylık

KPI Analizi (FR20) – Aylık

## 5. İZLEME YÖNTEMLERİ

- Numune alma (su, toprak)

- Laboratuvar analizi

- Ekipmanla ölçüm (gürültü, toz)

- Sayaç okuma (enerji, su)

- Gözlemsel izleme (flora–fauna, 5S)

- Fotoğraf ve saha kayıtları

## 6. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi: İzleme, kayıt, raporlama

- Alt Yükleniciler: Formların doldurulması

- Saha Şefi: Uygunsuzluk yönetimi

- Üst Yönetim: Onay ve kaynak sağlama

## 7. RAPORLAMA

Aylık çevresel izleme raporu hazırlanır ve tüm FR formlarından gelen verilerle KPI tablosu oluşturulur. Rapor üst yönetime sunulur ve Dünya Bankası raporlamasına entegre edilir.

## 8. PLANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Bu plan yılda bir kez gözden geçirilir. Mevzuat değişikliği veya saha koşullarındaki değişikliklerde revize edilir.