| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI25 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-25 SU YÖNETİMİ ve SU TASARRUFU TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES kurulum sahasında kullanılan tüm suyun verimli şekilde yönetilmesi, israfın önlenmesi, tanker suyu, içme–kullanma suyu, lavabo–duş suyu, araç/yıkama suları ve yağmur suyu yönetiminin ISO 14001, ESS3 ve Türkiye Su Yönetimi mevzuatına uygun şekilde yürütülmesini sağlar.

## 2. KAPSAM

Şantiye ofisleri, yemekhane, duş–WC konteynerleri, tankerle getirilen su, jeneratör soğutma suyu, temizlik suyu ve yağmur suyu drenajı bu talimat kapsamındadır.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği

- Atıksu Arıtma Yönetmelikleri

- Çevre Kanunu

- Sıfır Atık Yönetmeliği (su verimliliği maddeleri)

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ESS3 — Resource Efficiency / Water Management

ÇYS Dokümanları:

- PR15 Su ve Enerji Yönetimi Prosedürü

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- PL06 Su Tasarrufu Planı

- PL08 Çevresel İzleme Planı

- FR18 Su Tüketim Takip Formu

## 4. TANIMLAR

- Kullanma Suyu: Duş, WC, temizlik için kullanılan su.

- Tanker Suyu: Sahaya su tankeri ile getirilen su.

- Gri Su: Lavabo, duş, el yıkama kaynaklı kirli su.

- Kaçak Su: İzinsiz veya kontrolsüz su kullanımı/dökülmesi.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Su tüketim takibini yapar.

• FR18 formunu aylık doldurur.

• Kaçakları tespit eder ve DÖF açar.

- Saha & Ofis Sorumluları:

• Duş–WC konteynerlerinin uygun çalışmasını sağlar.

• Arızaları anında bildirir.

- Çalışanlar:

• Su tasarrufu kurallarına uymakla yükümlüdür.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Su Kaynakları Yönetimi

- Tanker suyu giriş–çıkış kayıt altına alınır.

- Jeneratörlerde gereksiz soğutma suyu tüketimi engellenir.

6.2 İçme Suyu Yönetimi

- İçme suyu ayrı depolanır.

- Bidonlar kapalı alanda muhafaza edilir.

6.3 Kullanma Suyu (Duş–WC) Yönetimi

- Su kesintilerine karşı 5 m³ yedek depo bulundurulur.

- Lavabo musluklarında su tasarruf aparatı bulunur.

6.4 Araç–Makine Yıkama Suyu Yönetimi

- Yıkama minimum su ile yapılır.

- Yağ/sıvı sızıntısı olan araçlar yıkamaya alınmaz.

- Yağlı parçalar solventle değil, kuru bezle temizlenir.

6.5 Yağmur Suyu Yönetimi

- Yağmur suyu drenaj kanalları açık tutulur.

- Biriken çamur ve sediment düzenli temizlenir.

6.6 Su Tasarrufu Önlemleri

- Musluklar gereksiz yere açık bırakılmaz.

- Damlatan musluklar 24 saat içinde tamir edilir.

- Yüksek debili hortum kullanımı yasaktır.

- Tankerle gelen su mümkün olduğunca tekrar kullanılır.

6.7 Su Kaçaklarının Önlenmesi

- Günlük tank–depo kontrolü yapılır.

- Boru hatları düzenli kontrol edilir.

- Kaçak görüldüğünde FR27 uygunsuzluk formu doldurulur.

## 7. PERFORMANS GÖSTERGELERİ (KPI)

- Kişi başı su tüketimi (L/kişi/gün)

- Tanker suyu tüketimi (m³/ay)

- Kaçak su kaybı oranı

- Duş–WC arızası sayısı

- Yeniden kullanılan su oranı

## 8. UYGUNSUZLUK VE DÖF

- Kontrolsüz su tüketimi → DÖF açılır.

- Kaçak → FR27 + acil müdahale.

- Depo taşması → Saha sorumlusu uyarılır.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu alan ilerleyen revizyonlarda doldurulacaktır.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |