| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI27 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-27 SAHA TEMİZLİK ve DÜZEN (5S) TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES kurulum sahasında iş alanlarının temiz, düzenli, güvenli ve çevre mevzuatına uygun şekilde yönetilmesi; 5S prensiplerinin uygulanması ve sürdürülebilir bir saha düzeninin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Tüm şantiye alanları, çalışma bölgeleri, depolar, atölyeler, ofis konteynerleri, yemekhane, WC–duş alanları, park alanları, malzeme stok sahaları ve atık sahaları.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Sıfır Atık Yönetmeliği

- Çevre Kanunu

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ISO 45001 Çalışma Ortamı Kontrolü

- ESS1 & ESS3 Çevresel Performans Gereklilikleri

ÇYS Dokümanları:

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- PL08 Çevresel İzleme Planı

- FR21 5S Kontrol Formu

## 4. TANIMLAR

- 5S: Seiri–Seiton–Seiso–Seiketsu–Shitsuke (Ayıkla, Düzenle, Temizle, Standartlaştır, Disiplin).

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Günlük saha düzeni kontrollerini sağlar.

• FR21 ile 5S uygunsuzluklarını raporlar.

- Saha Şefi:

• İş alanlarındaki düzen ve temizlikten sorumludur.

- Ekip Liderleri:

• Çalışanlarının temizlik kurallarına uymasını sağlar.

- Çalışanlar:

• Atıkları doğru kutuya atar.

• Çalışma alanını temiz bırakır.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Ayıkla (Seiri)

- Gereksiz malzeme sahadan uzaklaştırılır.

- Hurda, moloz, ambalaj atıkları ayrı alanlarda toplanır.

6.2 Düzenle (Seiton)

- Malzemeler belirlenmiş alanlarda tutulur.

- Kablo makaraları düzgün istiflenir.

- Yaya yolları ve acil çıkışlar açık tutulur.

6.3 Temizle (Seiso)

- Çalışma alanı gün sonunda temizlenir.

- Yağ–kimyasal dökülmeleri derhal temizlenir.

- WC–duş alanları düzenli olarak dezenfekte edilir.

6.4 Standartlaştır (Seiketsu)

- 5S kontrol listeleri görünür alanlara asılır.

- Malzeme stok alanları işaretleme ve levhalarla belirlenir.

6.5 Disiplin (Shitsuke)

- Çalışanlara düzenli 5S eğitimi verilir.

- Aylık saha turunda 5S puanlaması yapılır.

## 7. SAHA TEMİZLİK KURALLARI

- Atıklar hiçbir zaman yere atılamaz.

- Günlük temizlik saatleri uygulanır.

- Tehlikeli atık sahasına yetkisiz giriş yasaktır.

- Yemekhane ve WC temizliği günlük raporlanır.

## 8. UYGUNSUZLUK ve DÖF

- Temizlik eksikliği → FR21 + düzeltme.

- Malzeme düzensizliği → Uyarı + yeniden düzenleme.

- Tekrarlayan uygunsuzluk → Eğitim + DÖF.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu alan ilerleyen revizyonlarda doldurulacaktır.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |