| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI33 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-33 SAHA MALZEME STOK ALANLARI YÖNETİM TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES kurulum sahasında bulunan tüm malzeme stok alanlarının düzenli, güvenli, izlenebilir ve çevre mevzuatına uygun şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Bu talimat; panel stok sahaları, kablo makarası alanları, konstrüksiyon malzemeleri stok noktaları, lojistik geçici depolama alanları, yardımcı ekipman stokları ve sahada yer alan tüm açık ve kapalı stok alanlarını kapsar.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Çevre Kanunu

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği

- ESS1 – ESS3 Çevresel ve Sosyal Performans Gereklilikleri

ÇYS Dokümanları:

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- WI27 Saha Temizlik ve Düzen Talimatı

- PL08 Çevresel İzleme Planı

- FR28 Stok Alanı Kontrol Formu

## 4. TANIMLAR

- Stok Alanı: Malzeme ve ekipmanların düzenli olarak depolandığı açık veya kapalı alan.

- Kablo Makarası: Güneş enerjisi kablolarının sarılı olduğu büyük ahşap makara.

- Konstrüksiyon Malzemesi: Panel taşıyıcı dikmeler, raylar ve bağlantı ekipmanları.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Lojistik Sorumlusu:

• Stok alanı düzenini sağlar.

• Malzeme giriş–çıkış kontrolünü yapar.

- Çevre Mühendisi:

• Stok alanı çevresel risk kontrolünü yapar.

• FR28 formu ile uygunsuzluğu kayıt altına alır.

- Saha Şefi:

• Stok alanlarında güvenliği sağlar.

- Çalışanlar:

• Malzemeleri belirlenen yerlere bırakır.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Stok Alanı Düzeni

- Malzemeler kategori bazında ayrılmalıdır.

- Kablo makaraları devrilmeyecek şekilde dizilmelidir.

- Panel paletleri düz zemine oturtulmalıdır.

- Yaya yolları kapatılmamalıdır.

6.2 Malzeme Giriş – Çıkış Yönetimi

- Her giriş–çıkış kayıt altına alınmalıdır.

- Hasarlı malzemeler ayrılarak işaretlenmelidir.

6.3 Güvenlik Gereklilikleri

- Malzemeler devrilmeyecek şekilde sabitlenmelidir.

- Gece aydınlatması sağlanmalıdır.

- Forklift ve araç yolları açık olmalıdır.

6.4 Çevresel Kontrol

- Yağmur suyu drenajı kontrol edilmelidir.

- Stok altında kalan ambalaj atıkları toplanmalıdır.

- Atık malzemeler atık sahasına gönderilmelidir.

6.5 Yangın Güvenliği

- Alan içinde yanıcı malzeme depolanması yasaktır.

- Yangın söndürücüler erişilebilir olmalıdır.

## 7. KONTROL ve İZLEME

- Stok alanı günlük görsel kontrol ile denetlenir.

- Haftalık FR28 Stok Alanı Kontrol Formu doldurulur.

- Bulgular PL08 kapsamında raporlanır.

## 8. UYGUNSUZLUK ve DÖF

- Düzensiz stoklama → Düzenleme + DÖF.

- Devrilme riski → Saha Güvenlik Ekipleri ile kontrol.

- Giriş–çıkış kayıt eksikliği → Lojistik eğitim.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu bölüm revizyonlarla güncellenecektir.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |