| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI35 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-35 AMBALAJ VE PALET YÖNETİMİ TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES kurulum sahasına gelen tüm panel paletleri, kablo makaraları, ambalaj malzemeleri ve lojistik ekipmanlarının düzenli, güvenli, çevre mevzuatına uygun şekilde yönetilmesini amaçlamaktadır.

## 2. KAPSAM

Panel paletleri, konstrüksiyon kutuları, kablo makaraları, shrink ambalajlar, çelik ve ahşap paletler, plastik/strafor koruma malzemeleri ve tüm paketleme unsurları bu talimat kapsamındadır.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Sıfır Atık Yönetmeliği

- Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ESS1–ESS3 Çevresel ve Sosyal Performans

ÇYS Dokümanları:

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- PR10 Atık Yönetimi Prosedürü

- WI27 Saha Temizlik ve Düzen Talimatı

- WI33 Stok Alanları Yönetimi Talimatı

- FR28 Stok Alanı Kontrol Formu

## 4. TANIMLAR

- Palet: Panel ve malzemelerin taşınmasında kullanılan ahşap veya çelik platform.

- Kablo Makarası: Kablo sarılıp taşınan ahşap makara.

- Ambalaj Atığı: Plastik, karton, köpük, naylon vb. koruyucu malzemeler.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Lojistik Sorumlusu:

• Malzemelerin paletlerinden güvenli indirilmesini sağlar.

• Kablo makaralarının uygun dizilimini kontrol eder.

- Çevre Mühendisi:

• Ambalaj atıklarının ayrıştırılmasını takip eder.

• Atıkların PR10’a uygun yönetimini sağlar.

- Stok Alanı Personeli:

• Paletleri devrilmeyecek şekilde düzenler.

• Ambalaj atıklarını ilgili konteynere taşır.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Panel Paletlerinin Yönetimi

- Paletler düz zemine indirilmelidir.

- Üst üste maksimum 2 palet istiflenmelidir.

- Kırık paletler ayrılıp tehlikesiz atığa gönderilir.

6.2 Kablo Makaralarının Yönetimi

- Makaralar devrilmeyecek eksende dizilmelidir.

- Rüzgâr etkisine karşı sabitleme yapılmalıdır.

- Boş makaralar geri dönüşümü için ayrılmalıdır.

6.3 Ambalaj Atıklarının Yönetimi

- Plastik, karton, naylon ve köpük atıklar renk kodlu kutulara atılmalıdır.

- Büyük ambalajlar preslenerek hacmi azaltılabilir.

6.4 Stok Alanı Düzeni

- Tüm palet ve makaralar FR28’e göre dizilmeli ve kontrol edilmelidir.

- Yaya yolları kapatılmamalı, forklift güzergâhı açık olmalıdır.

6.5 Atık Sahasına Transfer

- Ambalaj atıkları WI34 Atık Taşıma Talimatı’na göre taşınır.

## 7. KONTROL ve İZLEME

- Günlük palet ve makara kontrolü yapılır.

- FR28 Stok Alanı Kontrol Formu haftalık doldurulur.

- Ambalaj atık miktarları aylık raporlanır.

## 8. UYGUNSUZLUK ve DÖF

- Devrilme riski → Düzenleme + DÖF.

- Ambalaj atığının karışması → Ayrıştırma + eğitim.

- Hasarlı palet → Atık sahasına gönderim.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu bölüm ilerleyen revizyonlarda güncellenecektir.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |