| Doküman Kodu: | INO-TACF-WI39 |
| --- | --- |
| Revizyon: | 00 |
| Tarih: | 2025 |

# WI-39 SAHA IŞIK KİRLİLİĞİ VE GECE ÇALIŞMALARI AYDINLATMA YÖNETİMİ TALİMATI

## 1. AMAÇ

Bu talimat; Karapınar 500 MW GES kurulum sahasında gece çalışmaları sırasında kullanılan aydınlatma sistemlerinin çevreye, çalışanlara ve bölgedeki canlı yaşamına zarar vermeden ISO 14001 ve ESS6 gerekliliklerine uygun olarak yönetilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

## 2. KAPSAM

Saha içi gece çalışmalarında kullanılan projektörler, mobil aydınlatma kuleleri, geçici aydınlatma elemanları, depolama alanları ve tüm açık çalışma sahalarının aydınlatma düzenlemeleri bu talimat kapsamındadır.

## 3. DAYANAK ve İLGİLİ DOKÜMANLAR

Mevzuat:

- Çevre Kanunu

- Işık Kirliliği ile Mücadele Rehberleri

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Standartlar:

- ISO 14001 Operasyonel Kontrol

- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği

- ESS3 – ESS6 Çevresel ve Sosyal Performans

ÇYS Dokümanları:

- PR07 Operasyonel Kontrol Prosedürü

- PR22 Acil Durum Prosedürü

- WI27 Saha Temizlik ve Düzen Talimatı

- WI36 Araç Trafik Yönetimi Talimatı

- FR35 Gece Aydınlatma Kontrol Formu

## 4. TANIMLAR

- Işık Kirliliği: Doğal çevreyi olumsuz etkileyen aşırı veya yönsüz yapay ışık.

- Mobil Aydınlatma: Taşınabilir projektör veya ışık kuleleri.

- Kritik Alan: Yaban hayatına duyarlı bölgeler ve çevre yerleşimleri yönü.

## 5. SORUMLULUKLAR

- Çevre Mühendisi:

• Aydınlatma kaynaklarının çevresel etkisini değerlendirir.

• Işık yönlendirmesi ve yoğunluk kontrolünü sağlar.

• FR35 formu ile kayıt tutar.

- Saha Şefi:

• Aydınlatma kulelerinin yerleşimini planlar.

• Gereksiz aydınlatmayı engeller.

- Elektrik Teknikeri:

• Projektör kurulumlarını yapar.

• Arızaları giderir.

- Çalışanlar:

• Aşırı parlaklık veya yönsüz ışık durumlarını bildirir.

## 6. UYGULAMA ADIMLARI

6.1 Aydınlatma Kurulum Standartları

- Projektörler sadece çalışma alanına yönlendirilmelidir.

- Gökyüzüne doğru ışık yayılımı yasaktır.

- Yerleşim alanı yönüne karşı ışık bariyeri kullanılmalıdır.

6.2 Işık Yoğunluğu Kontrolü

- Gereksiz yüksek güçlü aydınlatma kullanılmamalıdır.

- Çalışma tamamlanınca tüm projektörler kapatılmalıdır.

6.3 Mobil Aydınlatma Kuleleri

- Kuleler devrilmeye karşı sabitlenmelidir.

- Elektrik kabloları izole edilmelidir.

6.4 Yaban Hayatı Duyarlılığı (ESS6)

- Göç yolu dönemlerinde düşük yoğunluklu ışık tercih edilir.

- Kuş yönüne bakan projektörler kısıtlanır.

6.5 Acil Durum Aydınlatması

- Aydınlatma PR22 Acil Durum Prosedürüne göre yapılır.

- Sadece gerekli bölgelere yönlendirilir.

## 7. KONTROL ve İZLEME

- Gece çalışmalarında FR35 kontrol listesi kullanılır.

- Günlük ışık yönlendirme ve şiddet kontrolleri yapılır.

- Uygunsuzluklar PR07’ye göre kayıt altına alınır.

## 8. UYGUNSUZLUK ve DÖF

- Gereksiz aydınlatma → Kapatma + DÖF.

- Işığın çevreye saçılması → Yönlendirme düzenlemesi.

- Aşırı parlaklık → Güç düşürme veya lens değiştirme.

## 9. REVİZYON KAYDI

Bu bölüm revizyonlar ile güncellenecektir.

| Revizyon No | Tarih | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2025 | İlk yayın |